电化学升级仪器

产品装箱单

（2021版）

最终配置以产品附带装箱单为准

-----------------------------------------------------------

如发现任何问题，请联系 liuyan@lei-ci.com

-----------------------------------------------------------

2021年9月8日，版本更新记录

1、新增DDBJ-351L/DDBJ-350F型便携式电导率仪的装箱单

2021年8月20日，版本更新记录

1、新增电化学升级产品装箱单，并对前面版本进行更新

2021年7月6日，版本更新记录

1、新增PHS-4F/3F型实验室pH计、PHBJ-260型便携式pH计、DDS-308F/307F型电导率仪、DDBJ-350型便携式电导率仪、PXSJ-216F/270F型离子计、JPSJ-605F型溶解氧测定仪、JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪、DZS-706F/706F-A型多参数分析仪、DZB-712型便携式多参数分析仪的装箱单

2021年6月28日，版本更新记录

1、新增PHS-3E/3C/2F/25型pH计、PHB-5/4型便携式pH计、DDS-307A/307/11A型电导率仪、DDB-305A/303A型便携式电导率仪、JPB-607A型便携式溶解氧测定仪的装箱单

目录

一. pH计系列	5

PHSJ-5T型实验室pH计	5

PHSJ-4F型实验室pH计（纯水）	5

PHSJ-4F型实验室pH计	6

PHSJ-3F型实验室pH计	6

PHS-3E型pH计	7

PHS-3C型pH计	8

PHS-2F型pH计	8

PHS-25型pH计	9

PHBJ-261L型便携式pH计	9

PHBJ-260F型便携式pH计	10

PHBJ-260型便携式pH计	10

PHB-5型便携式pH计	11

PHB-4型便携式pH计	11

二. 电导率仪系列	12

DDSJ-318T型电导率仪	12

DDSJ-308F型电导率仪（纯水）	13

DDSJ-308F型电导率仪	13

DDSJ-307F型电导率仪	14

DDS-307A型电导率仪	15

DDS-307型电导率仪	15

DDS-11A型电导率仪	16

DDBJ-351L型便携式电导率仪	16

DDBJ-350F型便携式电导率仪	17

DDBJ-350型便携式电导率仪	17

DDB-305A型便携式电导率仪	18

DDB-303A型便携式电导率仪	18

三. 离子计系列	19

PXSJ-226T型离子计	19

PXSJ-216F型离子计	20

PXSJ-270F型离子计	20

PXBJ-287L型便携式离子	21

PXBJ-286F型便携式离子计	22

四. 溶解氧仪系列	22

JPSJ-606T型溶解氧测定仪	22

JPSJ-605F型溶解氧测定仪	23

JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪	23

JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪	24

JPB-607A型便携式溶解氧测定仪	25

五 水质多参数分析仪系列	25

DZS-708T型多参数分析仪	25

DZS-708T-A型多参数分析仪	26

DZS-706F型多参数分析仪	27

DZS-706F-A型多参数分析仪	27

DZB-718L型便携式多参数分析仪	28

DZB-718L-A型便携式多参数分析仪	28

DZB-712F型便携式多参数分析仪	29

DZB-712型便携式多参数分析仪	30

一. pH计系列

PHSJ-5T型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-5T型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | 962201高精度pH复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 8 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-4F型实验室pH计（纯水）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-4F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | 962221超纯水pH复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 8 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-4F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-4F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHSJ-3F型实验室pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHSJ-3F型实验室pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3E型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3E型pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-3C型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-3C型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-2F型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-2F型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHS-25型pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHS-25型pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-261L型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-261L型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-260F型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-260F型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

PHBJ-260型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHBJ-260型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PHB-5型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHB-5型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

PHB-4型便携式pH计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PHB-4型便携式pH计 | 1台 |
| 2 | E-201F型pH复合电极 | 1支 |
| 3 | pH缓冲液粉剂pH4.00、6.86、9.18 | 各5包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 9 | 简易操作指南 | 1份 |
| 10 | 使用说明书 | 1本 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

二. 电导率仪系列

DDSJ-318T型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-318T型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 4 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 6 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 7 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-308F型电导率仪（纯水）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-308F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-0.01VT型钛合金电导电极（整套） | 1套 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20ml） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-308F型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-308F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DDSJ-307F型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDSJ-307F型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm（20mL） | 10包 |
| 4 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 5 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 6 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 7 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-307A型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-307A型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-307型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-307型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDS-11A型电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDS-11A型电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 4 | 电极固定夹组件 | 1个 |
| 5 | 电极梗 | 1根 |
| 6 | 简易操作指南 | 1份 |
| 7 | 使用说明书 | 1本 |
| 8 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-351L型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-351L型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-350F型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-350F型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 10 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 11 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DDBJ-350型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDBJ-350型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | 电导率溶液 1408μS/cm （20mL） | 10包 |
| 4 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 5 | 电极挂架 | 2个 |
| 6 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 7 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DDB-305A型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-305A型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

DDB-303A型便携式电导率仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DDB-303A型便携式电导率仪 | 1台 |
| 2 | DJS-1VC型电导电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

三. 离子计系列

PXSJ-226T型离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-226T型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 6 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 8 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-216F型离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-216F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 2个 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PXSJ-270F型离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXSJ-270F型离子计 | 1台 |
| 2 | JB-10型搅拌器 | 1台 |
| 3 | PF-2-01型氟离子电极 | 1支 |
| 4 | 232-01型参比电极 | 1支 |
| 5 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | B620搅拌棒 | 3只 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 2个 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

PXBJ-287L型便携式离子

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXBJ-287L型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml） | 1瓶 |
| 5 | 低浓度总离子强度调节缓冲液（250ml） | 1瓶 |
| 6 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

PXBJ-286F型便携式离子计

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PXBJ-286F型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml） | 1瓶 |
| 5 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 6 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 7 | 电极挂架 | 2个 |
| 8 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 9 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

四. 溶解氧仪系列

JPSJ-606T型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-606T型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 5 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 6 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 7 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 8 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 产品合格证 | 1份 |

JPSJ-605F型溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPSJ-605F型溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 4 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-609L型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 7 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 8 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 10 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 11 | 软件卡 | 1张 |
| 12 | 简易操作指南 | 1份 |
| 13 | 使用说明书 | 1本 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPBJ-608型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 7 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 8 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 9 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 10 | 软件卡 | 1张 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

JPB-607A型便携式溶解氧测定仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JPB-607A型便携式溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | DO-957-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 4 | 电极挂架 | 2个 |
| 5 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 6 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 7 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 8 | 简易操作指南 | 1份 |
| 9 | 使用说明书 | 1本 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

五 水质多参数分析仪系列

DZS-708T型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708T型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 9 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 10 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 11 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 12 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 简易操作指南 | 1份 |
| 15 | 使用说明书 | 1本 |
| 16 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-708T-A型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-708T-A型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 6 | REX-6型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | GC65-240270-F电源适配器DC24V | 1个 |
| 8 | 防尘罩(触屏款) | 1个 |
| 9 | 三芯电源线（标准通用） | 1根 |
| 10 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 简易操作指南 | 1份 |
| 14 | 使用说明书 | 1本 |
| 15 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-706F型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-706F型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液1408μS/cm (20mL) | 10包 |
| 7 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 8 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 9 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 10 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 11 | 简易操作指南 | 1份 |
| 12 | 使用说明书 | 1本 |
| 13 | 软件卡 | 1张 |
| 14 | 产品合格证 | 1份 |

DZS-706F-A型多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZS-706F-A型多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液1408μS/cm (20ml) | 10包 |
| 6 | REX-5型多功能电极架 | 1套 |
| 7 | YW-18W电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 8 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 9 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 10 | 简易操作指南 | 1份 |
| 11 | 使用说明书 | 1本 |
| 12 | 软件卡 | 1张 |
| 13 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-718L型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-718L型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-718L-A型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-718L-A型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 5 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 6 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 7 | 电极挂架 | 2个 |
| 8 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 9 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 10 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-712F型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-712F型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |

DZB-712型便携式多参数分析仪

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DZB-712型便携式多参数分析仪 | 1台 |
| 2 | E-301-QC型pH三复合电极 | 1支 |
| 3 | DJS-1VTC型电导电极 | 1支 |
| 4 | DO-958-Q型溶解氧电极 | 1支 |
| 5 | pH4.00/6.86/9.18袋装缓冲溶液 | 各10包 |
| 6 | 电导率溶液 1408μs/cm（20ml） | 10包 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | MicroUSB转DB25打印线 | 1根 |
| 11 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 12 | 腕带组装件（小） | 1根 |
| 13 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 14 | 软件卡 | 1张 |
| 15 | 简易操作指南 | 1份 |
| 16 | 使用说明书 | 1本 |
| 17 | 产品合格证 | 1份 |